| H2 | Piano di gestione e prevenzione acque meteoriche |
| --- | --- |

|  | Note |
| --- | --- |
|  | La scheda deve essere compilata ai sensi del Regolamento 1/R/2006. |
|  | In caso di riesame / modifica |
|  | Segnalare le modifiche sia sulle caratteristiche delle superfici scolanti, sia della gestione delle superfici e delle acque meteoriche e di lavaggio disciplinate dal Regolamento 1/R/2006. |

Tabella H2.1 – Superfici scolanti

Si intendono come superfici scolanti, come definite nel Regolamento 1/R/2006 della Regione Piemonte, l’insieme di strade, cortili, piazzali, aree di carico e scarico e di ogni altra analoga superficie scoperta oggetto di dilavamento meteorico o di lavaggio, con esclusione delle aree verdi e di quelle sulle quali, in ragione delle attività svolte, non vi sia il rischio di contaminazione delle acque di prima pioggia e di lavaggio.

| Sono presenti nell’area del complesso superfici scolanti? | (SI/NO) |
| --- | --- |
| Sono presenti superfici scoperte sulle quali, in ragione delle attività svolte, non vi è rischio di contaminazione delle acque di prima pioggia e di lavaggio | (SI/NO) |

Tabella H2.2 – Scarichi di acque meteoriche e di lavaggio provenienti dalle superfici scolanti

Descrivere le caratteristiche delle superfici scolanti e delle acque da queste provenienti, e riportare le modalità di gestione e trattamento. Nella descrizione delle modalità di raccolta delle acque, si chiede in particolare di specificare se è prevista la raccolta solo di una quota delle acque meteoriche (es. i primi 5 mm delle acque meteoriche), se sono raccolte tutte le acque o più in generale i criteri con i quali le acque sono raccolte. Indicare inoltre la portata massima delle acque raccolte da ciascuna area (m3/h)

| Provenienza (descrivere la superficie di provenienza) | Superficie relativa (m2) | Recettore (fognatura, corpo idrico...) | Inquinanti potenzialmente dilavati | Modalità di raccolta, trattamento o di smaltimento |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Tabella H2.3 – Scarichi di acque meteoriche non potenzialmente inquinate

In tale categoria sono comprese le acque provenienti dalle superfici scoperte diverse dalle superfici scolanti. Indicare inoltre il recettore della quota di acque meteoriche (es. oltre i primi 5mm) che non sono raccolte al fine del trattamento o smaltimento

| Provenienza (descrivere la superficie di provenienza) | Superficie relativa (m2) | Recettore |
| --- | --- | --- |

Allegati alla presente scheda

Allegare il disciplinare di prevenzione e di gestione con le informazioni previste dal regolamento regionale 1/R/2006 Allegare la planimetria con evidenziate le superfici scolanti, i materiali stoccati, la rete di raccolta delle acque di dilavamento e di lavaggio. Per i sistemi di trattamento delle acque meteoriche o di lavaggio inquinate, allegare la relazione indicata alla scheda tecnica 15

| Nome Allegato | Descrizione |
| --- | --- |