## allegato B
ALLEGATO B
calcolo baseline
Comune | Es | TGs | baseline cs | baseline MS | baseline tot a | Tc | baseline tot Tc -1 | rbl min
Elenco comuni | mc gas | tariffa storica acquisto gas | baseline economica consumo energetico | baseline economica manutenzione e conduzione impianti | base line economica annua | durata contratto | baseline annua per durata contratto -1 | Risparmio minimo a base di gara
bruino | 104070 | 0.7086 | 73744.002 | 4000 | 77744.002 | 13 | 932928.024 | 6%
none | 13238 | 0.69072 | 9143.7266 | 1000 | 10143.7266 | 13 | 121724.7193 | 8%
orbassano | 213020 | 0.68623 | 146180.9276 | 4077 | 150257.9276 | 13 | 1803095.1314 | 1%
piossasco | 70681 | 0.71708 | 50683.9315 | 10400 | 61083.9315 | 13 | 733007.1778 | 2%
volvera | 120434 | 1.0551 | 127063.9953 | 9743.2835 | 136807.2787 | 13 | 1641687.3449 | 5%
| 521443 |  | 406816.583 | 29220.2835 | 436036.8664 |  | 5232442.3974 | 3.449%
determinazione del canone a base di gara
Comune | Es | TG | rc min | Cc max | baseline MS | rMS min | CM max | I min | Tc | CI min | C max | Atot-1 max | Canno1 | Atot max
Elenco comuni | mc gas | tariffa consip acquisto gas | risparmio minimo a base di gara | quota canone relativa ai consumi di combustibile massima | baseline economica manutenzione e conduzione impianti | Risparmio economico minimo su manutenzione e conduzione a base di gara | quota canone relativa alla gestione ed agli interventi di manutenzione massima | investimenti minimi richiesti per la riqualificazione energetica degli edifici | durata contratto | quota canone relativa agli interventi di riqualificazione = Imin/Tc-1 | canone annuo oltre il primo = CC max + CM max + CI min | canone annuo oltre il primo (C max) per la durata del contratto (TC) -1 | baseline tot a -10% | valore complessivo a base di gare = Atot-1max+ Canno1
bruino | 104070 | 0.6125 | 27% | 46532.2988 | 4000 | 6% | 3760 | 273444.7576 | 13 | 22787.0631 | 73079.3619 | 876952.3426 | 69969.6018 | 946921.9444
none | 13238 | 0.6125 | 19% | 6567.7028 | 1000 | 8% | 920 | 22134.3087 | 13 | 1844.5257 | 9332.2285 | 111986.7417 | 9129.3539 | 121116.0957
orbassano | 213020 | 0.6125 | 13% | 113513.0325 | 4077 | 1% | 4036.23 | 374473.0301 | 13 | 31206.0858 | 148755.3483 | 1785064.1801 | 135232.1349 | 1920296.315
piossasco | 70681 | 0.6125 | 24.5% | 32685.5449 | 10400 | 2% | 10192 | 203816.495 | 13 | 16984.7079 | 59862.2529 | 718347.0342 | 54975.5383 | 773322.5725
volvera | 120434 | 0.6125 | 40% | 44259.495 | 9743.2835 | 5% | 9256.1193 | 917415.606 | 13 | 76451.3005 | 129966.9148 | 1559602.9777 | 123126.5509 | 1682729.5285
| 521443 |  |  | 243558.0739 | 29220.2835 |  | 28164.3493 | 1791284.1974 |  | 149273.6831 | 420996.1064 | 5051953.2763 | 392433.1798 | 5444386.4561
|  |  | 420000 | [11 empty] | 26000 |  |  |  |  | 5352000
1.0551 | 139945
|  |  | PE | [8 empty] | punteggio assegnato all'offerta economica |  |  |  | 0 | Pi | punteggio assegnato all'investimento | #REF!
consip |  |  | R |  | 0.2719 | [6 empty] | ribasso sulla base di gara |  |  |  | 0% | M | maggiorazione sulla base di gara | #REF!
100000000 | mc lotto 1 |  | R max |  | 0.2671 |  | 105000000 |  |  |  |  | ribasso massimo offerto |  |  |  | 12% | M max | maggiorazione massima offerta | 5%
60771100 | euro fornitura lotto 1 consip |  | 40 |  | 0.004797 |  | 59300000 |  |  |  |  | punteggio massimo del criterio economico |  |  |  |  | 30 | punteggio massimo del criterio
0.60771 | Euro/mc lotto 1 |  |  |  | 0.6077 |  | 0.56476
[5 empty] | 0.6125 | [12 empty] | 1038
|  |  | PE | [8 empty] | 40xR/Rmax
279752.5877
19477 | [6 empty] | servizi divendita
0.069622 | valore manutenzione su consumo | [5 empty] | quota fissa | 0.007586
[7 empty] | quota energia | 0.2719
SERVIZIDI RETE
[7 empty] | quotafissa | 0.027478 |  |  |  | 0.0042248
[7 empty] | quota variabile | 0.001336 |  |  |  | 0.017049
scr | [6 empty] | quota trasporto | 0.02995
accise | 0.2118 | [5 empty] | tariffa di distribuzione | 0.13813
componente CMEM | 0.28434 | [5 empty] | imposta consumo accisa | 0.012498
componente distribuzione e misura | 0.1652 | 0.44954 |  |  |  |  | addizionale regionale | 0.006249
totale | 0.66134 | [6 empty] | 0.49512
sconto | -0.042 | [6 empty] | 0.60405 |  |  |  | 170 | 109.65 | 0.645
prezzo scr | 0.61934

## allegato C
ALLEGATO C
istruzioni per la compilazione dell'allegato:
colore arancione: celle da compilare
colore grigio: celle precompilate
colore azzurro: celle calcolate automaticamente
celle verdi: risultati utili alla determinazione del punteggio del criterio
COMUNE DI BRUINO
edificio | consumi storici di gas metano | risparmio di gas metano minimo a base di gara |  | vettore energetico utilizzato in seguito agli interventi di riqualificazione energetica** | consumi post interventi *** | fattore di conversione vettore energetico post intervento - gas metano vedi tabella 1*** | consumi post intervetno in gas metano | risparmio di gas metano offerto | risparmio di gas metano offerto
| Smc | % | Smc |  |  |  | Smc | % | Smc
Scuola Elementare Marinella | 8524 | 27% | 28098.9 | metano |  | 1 | 0 | 100% | 8524
|  |  |  | metano |  | 1 | 0
Scuola Materna Via Volvera | 13148 |  |  | metano |  | 1 | 0 | 100% | 13148
|  |  |  | metano |  | 1 | 0
Scuola Media Moro | 36720 |  |  | metano |  | 1 | 0 | 100% | 36720
|  |  |  | metano |  | 1 | 0
Municipio | 19740 |  |  | metano |  | 1 | 0 | 100% | 19740
|  |  |  | metano |  | 1 | 0
Palestra Scuola Media Moro | 25938 |  |  | metano |  | 1 | 0 | 100% | 25938
|  |  |  | metano |  | 1 | 0
totale | 104070 | [6 empty] | 100% | 104070
OFFERTA VALIDA*
COMUNE DI NONE
edificio | consumi storici di gas metano | risparmio di gas metano minimo a base di gara |  | vettore energetico utilizzato in seguito agli interventi di riqualificazione energetica** | consumi post interventi | fattore di conversione vettore energetico post intervento - gas metano vedi tabella 1**** | consumi post intervetno in gas metano | risparmio di gas metano offerto | risparmio di gas metano offerto
| Smc | % | Smc |  | varia |  | Smc | % | Smc
Scuola Materna Rubiano | 13238 | 19% | 2515.22 | metano |  | 1 | 0 | 100% | 13238
|  |  |  | metano |  | 1 | 0
totale | 13238 | [6 empty] | 100% | 13238
OFFERTA VALIDA*
COMUNE DI ORBASSANO
edificio | consumi storici di gas metano | risparmio di gas metano minimo a base di gara |  | vettore energetico utilizzato in seguito agli interventi di riqualificazione energetica** | consumi post interventi *** | fattore di conversione vettore energetico post intervento - gas metano vedi tabella 1**** | consumi post intervetno in gas metano | risparmio di gas metano offerto | risparmio di gas metano offerto
| Smc | % | Smc |  | varia |  | Smc | % | Smc
Scuola elementare Fermi | 70993 | 13% | 27692.6 | metano |  | 1 | 0 | 100% | 70993
|  |  |  | metano |  | 1 | 0
Palestra Neghelli | 6393 |  |  | metano |  | 1 | 0 | 100% | 6393
|  |  |  | metano |  | 1 | 0
Scuola Elementare Pavese + Scuola per l'infanzia Andersen | 75583 |  |  | metano |  | 1 | 0 | 100% | 75583
|  |  |  | metano |  | 1 | 0
Scuola Elementare Rodari | 60051 |  |  | metano |  | 1 | 0 | 100% | 60051
|  |  |  | metano |  | 1 | 0
totale | 213020 | [6 empty] | 100% | 213020
OFFERTA VALIDA*
COMUNE DI PIOSSASCO
edificio | consumi storici di gas metano | risparmio di gas metano minimo a base di gara |  | vettore energetico utilizzato in seguito agli interventi di riqualificazione energetica** | consumi post interventi *** | fattore di conversione vettore energetico post intervento - gas metano vedi tabella 1**** | consumi post intervetno in gas metano | risparmio di gas metano offerto | risparmio di gas metano offerto
| Smc | % | Smc |  |  |  | Smc | % | Smc
Scuola Materna Andersen | 14653 | 24.5% | 17316.845 | metano |  | 1 | 0 | 100% | 14653
|  |  |  | metano |  | 1 | 0
Scuola Madia Cruto | 40626 |  |  | metano |  | 1 | 0 | 100% | 40626
|  |  |  | metano |  | 1 | 0
Scuola Materna Montessori | 15402 |  |  | metano |  | 1 | 0 | 100% | 15402
|  |  |  | metano |  | 1 | 0
totale | 70681 | [6 empty] | 100% | 70681
OFFERTA VALIDA*
COMUNE DI VOLVERA
edificio | consumi storici di gas metano | risparmio di gas metano minimo a base di gara |  | vettore energetico utilizzato in seguito agli interventi di riqualificazione energetica** | consumi post interventi *** | fattore di conversione vettore energetico post intervento - gas metano vedi tabella 1**** | consumi post intervetno in gas metano | risparmio di gas metano offerto | risparmio di gas metano offerto
| Smc | % | Smc |  |  |  |  | % | Smc
Scuola elementare Don Balbiano | 23887 | 40% | 48173.6 | metano |  | 1 | 0 | 100% | 23887
|  |  |  | metano |  | 1 | 0
Scuola dell'infanzia Don Milani | 10103 |  |  | metano |  | 1 | 0 | 100% | 10103
|  |  |  | metano |  | 1 | 0
Scuola Elementare Primo Levi | 16889 |  |  | metano |  | 1 | 0 | 100% | 16889
|  |  |  | metano |  | 1 | 0
Istituto Comprensivo Scuola Media Campana | 47776 |  |  | metano |  | 1 | 0 | 100% | 47776
|  |  |  | metano |  | 1 | 0
Scuola Materna Rodari | 21779 |  |  | metano |  | 1 | 0 | 100% | 21779
|  |  |  | metano |  | 1 | 0
totale | 120434 | [6 empty] | 100% | 120434
OFFERTA VALIDA*
TOTALE CONSUMI DA BASELINE | [8 empty] | 521443
R = TOTALE RISPARMIO ENERGETICO GARANTITO IN SMC | [8 empty] | 521443
rc c = TOTALE RISPARMIO ENERGETICO GARANTITO | [8 empty] | 100%
note
* l'offerta è ritenuta valida se le percentuali di risparmio complessive del singolo comunie sono maggiori o uguali rispetto al risparmio di gas metano minimo a base di gara
** indicare il vettore energetico che si intende utilizzare scegliendo tra quelli previsti nella tabella 1 del presente allegato, sono escluse le fonti rinnovabili ad eccezione della biomassa legnosa e dei pellet è possibile indicare fino a due vettori energetici nel caso in cui si preveda l'utilizzo di più fonti.
*** indicare il valore di combustibile che si prevede di consumare dopo gli interventi
**** riportare il fattore di conversione del vettore energetico scelto sulla base di quanto indicato in tabella 1
n.b. compilare soltanto le celle arancioni
la percentuale di risparmio di metano offerto nel caso di cambio totale o parziale del vettore energetico dovrà essere verificato secondo quanto previsto nel PMVP
TABELLA 1 conversione in gas metano
| vettore | u.m. | Smc di metano equivalenti
| metano | Sm³ | 1
| propano | Sm³ | 2.614
| butano | Sm³ | 3.398
| gasolio | kg | 1.194
| GPL | kg | 1.286
| legname | kg | 0.386
| olio combustibile | kg | 1.182
| pellet | kg | 0.479
| carbone | kg | 0.796
| elettrico | ren gen del 2013 | 0.226
| nessuno |  |  | 0
Timbro e firma
Note on A27: VERIFICARE CHE IL RISPARMIO OFFERTO SIA MAGGIORE O UGUALE DEL RISPARMIO MINIMO A BASE DI GARA
Note on A36: VERIFICARE CHE IL RISPARMIO OFFERTO SIA MAGGIORE O UGUALE DEL RISPARMIO MINIMO A BASE DI GARA
Note on A50: VERIFICARE CHE IL RISPARMIO OFFERTO SIA MAGGIORE O UGUALE DEL RISPARMIO MINIMO A BASE DI GARA
Note on A62: VERIFICARE CHE IL RISPARMIO OFFERTO SIA MAGGIORE O UGUALE DEL RISPARMIO MINIMO A BASE DI GARA
Note on A78: VERIFICARE CHE IL RISPARMIO OFFERTO SIA MAGGIORE O UGUALE DEL RISPARMIO MINIMO A BASE DI GARA
Note on J83: l'offerta verrà ritenuta valida se tutti i risparmi offerti sui singoli comuni risulteranno validi

## allegato D
ALLEGATO D
istruzioni per la compilazione dell'allegato:
colore arancione: celle da compilare
colore grigio: celle precompilate
colore azzurro: celle calcolate automaticamente
celle verdi: risultati utili alla determinazione del punteggio del criterio
interventi | vita utile | contratto | vita utile post contratto VUpost | U.M. | quantità max Qmax | quantità offerta* Qoff | v.u. post contratto pesata | verifica**
sostituzione infissi | 40 | 12 | 28 | m2 | 6630 | 0 | 0 | OFFERTA VALIDA
cappotto esterno | 25 | 12 | 13 | m2 | 19035 | 0 | 0 | OFFERTA VALIDA
insuflaggio | 20 | 12 | 8 | m3 | 1135 | 0 | 0 | OFFERTA VALIDA
isolamento involucro opaco orizzontale (coibentazione copertura) | 25 | 12 | 13 | m2 | 20815 | 0 | 0 | OFFERTA VALIDA
isolamento involucro opaco orizzontale (coibentazione solaio su sottotetto) | 20 | 12 | 8 | m2 | 5775 | 0 | 0 | OFFERTA VALIDA
isolamento involucro opaco orizzontale (solaio disperdente su terreno o ambiente non riscaldato) | 25 | 12 | 13 | m2 | 19560 | 0 | 0 | OFFERTA VALIDA
rifacimento CT | 15 | 12 | 3 | cad | 18 | 0 | 0 | OFFERTA VALIDA
impianto VMC | 15 | 12 | 3 | cad | 18 | 0 | 0 | OFFERTA VALIDA
impianto solare termico > 10 mq | 20 | 12 | 8 | cad | 18 | 0 | 0 | OFFERTA VALIDA
impianto fotovoltaico > 10 kWp | 20 | 12 | 8 | cad | 18 | 0 | 0 | OFFERTA VALIDA
|  |  | 105 |  |  |  | 0
VU = valore durabilità interventi offerti |  |  | 0
note
compilare solo le celle arancioni
* le quantità offerte per ogni tipologia di intervento si intendono come sommatoria dei singoli interventi previsti per ogni edificio
** l'offerta è ritenuta valida se le quantità offerte sono inferiori rispetto a quelle massime
Timbro e firma
Note on D26: l'offerta verrà ritenuta valida se tutti gli interventi offerti risulteranno validi

## allegato E
ALLEGATO E
istruzioni per la compilazione dell'allegato:
colore arancione: celle da compilare
colore grigio: celle precompilate
colore azzurro: celle calcolate automaticamente
celle verdi: risultati utili alla determinazione del punteggio del criterio
COMUNE DI BRUINO
edificio | consumi storici di gas metano | percentuale di consumo storico coperta da fonti non rinnovabili a seguito degli interventi* | percentuale di consumo storico coperta da interventi di efficienza energetica | percentuale di consumo storico coperta da fonti rinnovabili ** | totale | CO2 risparmiata dovuta all'utilizzo di FER ton | verifica
| Smc | % | % | %
Scuola Elementare Marinella | 8524 |  |  |  | 0% | 0 | offerta non valida!!!
Scuola Materna Via Volvera | 13148 |  |  |  | 0% | 0 | offerta non valida!!!
Scuola Media Moro | 36720 |  |  |  | 0% | 0 | offerta non valida!!!
Municipio | 19740 |  |  |  | 0% | 0 | offerta non valida!!!
Palestra Scuola Media Moro | 25938 |  |  |  | 0% | 0 | offerta non valida!!!
totale | 104070 | 0% | 0% | 0% |  | 0
COMUNE DI NONE
edificio | consumi storici di gas metano | percentuale di consumo storico coperta da fonti non rinnovabili a seguito degli interventi | percentuale di consumo storico coperta da interventi di efficienza energetica | percentuale di consumo storico coperta da fonti rinnovabili | totale | CO2 risparmiata dovuta all'utilizzo di FER ton | verifica
| Smc | % | % | %
Scuola Materna Rubiano | 13238 |  |  |  | 0% | 0 | offerta non valida!!!
totale | 13238 | 0% | 0% | 0% |  | 0
COMUNE DI ORBASSANO
edificio | consumi storici di gas metano | percentuale di consumo storico coperta da fonti non rinnovabili a seguito degli interventi | percentuale di consumo storico coperta da interventi di efficienza energetica | percentuale di consumo storico coperta da fonti rinnovabili | totale | CO2 risparmiata dovuta all'utilizzo di FER ton | verifica
| Smc | % | % | %
Scuola elementare Fermi | 70993 |  |  |  | 0% | 0 | offerta non valida!!!
Palestra Neghelli | 6393 |  |  |  | 0% | 0 | offerta non valida!!!
Scuola Elementare Pavese + Scuola per l'infanzia Andersen | 75583 |  |  |  | 0% | 0 | offerta non valida!!!
Scuola Elementare Rodari | 60051 |  |  |  | 0% | 0 | offerta non valida!!!
totale | 213020 | 0% | 0% | 0% |  | 0
COMUNE DI PIOSSASCO
edificio | consumi storici di gas metano | percentuale di consumo storico coperta da fonti non rinnovabili a seguito degli interventi | percentuale di consumo storico coperta da interventi di efficienza energetica | percentuale di consumo storico coperta da fonti rinnovabili | totale | CO2 risparmiata dovuta all'utilizzo di FER ton | verifica
| Smc | % | % | %
Scuola Materna Andersen | 14653 |  |  |  | 0% | 0 | offerta non valida!!!
Scuola Madia Cruto | 40626 |  |  |  | 0% | 0 | offerta non valida!!!
Scuola Materna Montessori | 15402 |  |  |  | 0% | 0 | offerta non valida!!!
totale | 70681 | 0% | 0% | 0% |  | 0
COMUNE DI VOLVERA
edificio | consumi storici di gas metano | percentuale di consumo storico coperta da fonti non rinnovabili a seguito degli interventi | percentuale di consumo storico coperta da interventi di efficienza energetica | percentuale di consumo storico coperta da fonti rinnovabili | totale | CO2 risparmiata dovuta all'utilizzo di FER ton | verifica
| Smc | % | % | %
Scuola elementare Don Balbiano | 23887 |  |  |  | 0% | 0 | offerta non valida!!!
Scuola dell'infanzia Don Milani | 10103 |  |  |  | 0% | 0 | offerta non valida!!!
Scuola Elementare Primo Levi | 16889 |  |  |  | 0% | 0 | offerta non valida!!!
Istituto Comprensivo Scuola Media Campana | 47776 |  |  |  | 0% | 0 | offerta non valida!!!
Scuola Materna Rodari | 21779 |  |  |  | 0% | 0 | offerta non valida!!!
totale | 120434 | 0% | 0% | 0% |  | 0
RCO2 =RIDUZIONE DI EMISSIONE DI CO2 A SEGUITO DI IMPIEGO DI FONTI RINNOVABILI ESPRESSO IN TON | [5 empty] | 0
note
* indicare la percentuale di copertura dei consumi storici aseguito dell'utilizzo di fonti non rinnovabili
** indicare la percentuale di copertura dei consumi storici a seguito dell'utilizzo di fonti rinnovabili comprese le biomasse
Timbro e firma

## allegato F
ALLEGATO F
istruzioni per la compilazione dell'allegato:
colore arancione: celle da compilare
colore grigio: celle precompilate
colore azzurro: celle calcolate automaticamente
celle verdi: risultati utili alla determinazione del punteggio del criterio
BRUINO - STIMA DEI LAVORI
lavori | U.M. | quantità * | prezzo unitario massimo Euro/U.M. ** | prezzo unitario offerto Euro/U.M. | importo Euro | verifica ***
strutture opache orizzontali - isolamento coperture dall'esterno | m2 |  | 200 |  | 0 | OFFERTA VALIDA
strutture opache orizzontali - isolamento coperture dall'interno | m2 |  | 100 |  | 0 | OFFERTA VALIDA
strutture opache orizzontali - isolamento coperture con nuova copertura ventilata | m2 |  | 250 |  | 0 | OFFERTA VALIDA
strutture opache orizzontali - isolamento sottotetto non riscaldato | m2 |  | 20 |  | 0 | OFFERTA VALIDA
strutture opache orizzontali - isolamento pavimenti dall'esterno | m2 |  | 120 |  | 0 | OFFERTA VALIDA
strutture opache orizzontali - isolamento pavimenti interno | m2 |  | 100 |  | 0 | OFFERTA VALIDA
strutture opache verticali - isolamento pareti perimetrali dall'esterno | m2 |  | 100 |  | 0 | OFFERTA VALIDA
strutture opache verticali - isolamento pareti perimetrali dall'interno | m2 |  | 80 |  | 0 | OFFERTA VALIDA
strutture opache verticali - isolamento intercapedine pareti perimetrali intercapedine | m3 |  | 130 |  | 0 | OFFERTA VALIDA
sostituzione di chiusure trasparenti comprensive di infissi | m2 |  | 450 |  | 0 | OFFERTA VALIDA
rifacimento CT con Pn int ≤ 35 kWt | kWt |  | 225 |  | 0 | OFFERTA VALIDA
rifacimento CT con Pn int > 35 kWt | kWt |  | 185 |  | 0 | OFFERTA VALIDA
impianto solare termico | m2 |  | 1000 |  | 0 | OFFERTA VALIDA
impianto fotovoltaico fino a 3kW | kWp |  | 2200 |  | 0 | OFFERTA VALIDA
impianto fotovoltaico da 3 a 20 kW | kWp |  | 2000 |  | 0 | OFFERTA VALIDA
impianto fotovoltaico oltre i 20 kW | kWp |  | 1700 |  | 0 | OFFERTA VALIDA
ALTRO |  |  |  |  | 0
ALTRO |  |  |  |  | 0
ALTRO |  |  |  |  | 0
ALTRO |  |  |  |  | 0
ALTRO |  |  |  |  | 0
ALTRO |  |  |  |  | 0
ALTRO |  |  |  |  | 0
ALTRO |  |  |  |  | 0
TOTALE LAVORI BRUINO |  |  |  |  | 0
Timbro e Firma
NONE - STIMA DEI LAVORI
lavori | U.M. | quantità | prezzo unitario massimo Euro/U.M. * | prezzo unitario offerto Euro/U.M. | importo Euro | verifica **
strutture opache orizzontali - isolamento coperture dall'esterno | m2 |  | 200 |  | 0 | OFFERTA VALIDA
strutture opache orizzontali - isolamento coperture dall'interno | m2 |  | 100 |  | 0 | OFFERTA VALIDA
strutture opache orizzontali - isolamento coperture con nuova copertura ventilata | m2 |  | 250 |  | 0 | OFFERTA VALIDA
strutture opache orizzontali - isolamento sottotetto non riscaldato | m2 |  | 20 |  | 0 | OFFERTA VALIDA
strutture opache orizzontali - isolamento pavimenti dall'esterno | m2 |  | 120 |  | 0 | OFFERTA VALIDA
strutture opache orizzontali - isolamento pavimenti interno | m2 |  | 100 |  | 0 | OFFERTA VALIDA
strutture opache verticali - isolamento pareti perimetrali dall'esterno | m2 |  | 100 |  | 0 | OFFERTA VALIDA
strutture opache verticali - isolamento pareti perimetrali dall'interno | m2 |  | 80 |  | 0 | OFFERTA VALIDA
strutture opache verticali - isolamento intercapedine pareti perimetrali intercapedine | m3 |  | 130 |  | 0 | OFFERTA VALIDA
sostituzione di chiusure trasparenti comprensive di infissi | m2 |  | 450 |  | 0 | OFFERTA VALIDA
rifacimento CT con Pn int ≤ 35 kWt | kWt |  | 225 |  | 0 | OFFERTA VALIDA
rifacimento CT con Pn int > 35 kWt | kWt |  | 185 |  | 0 | OFFERTA VALIDA
impianto solare termico | m2 |  | 1000 |  | 0 | OFFERTA VALIDA
impianto fotovoltaico fino a 3kW | kWp |  | 2200 |  | 0 | OFFERTA VALIDA
impianto fotovoltaico da 3 a 20 kW | kWp |  | 2000 |  | 0 | OFFERTA VALIDA
impianto fotovoltaico oltre i 20 kW | kWp |  | 1700 |  | 0 | OFFERTA VALIDA
ALTRO |  |  |  |  | 0
ALTRO |  |  |  |  | 0
ALTRO |  |  |  |  | 0
ALTRO |  |  |  |  | 0
ALTRO |  |  |  |  | 0
ALTRO |  |  |  |  | 0
ALTRO |  |  |  |  | 0
ALTRO |  |  |  |  | 0
TOTALE LAVORI NONE |  |  |  |  | 0
Timbro e Firma
ORBASSANO - STIMA DEI LAVORI
lavori | U.M. | quantità | prezzo unitario massimo Euro/U.M. * | prezzo unitario offerto Euro/U.M. | importo Euro | verifica **
strutture opache orizzontali - isolamento coperture dall'esterno | m2 |  | 200 |  | 0 | OFFERTA VALIDA
strutture opache orizzontali - isolamento coperture dall'interno | m2 |  | 100 |  | 0 | OFFERTA VALIDA
strutture opache orizzontali - isolamento coperture con nuova copertura ventilata | m2 |  | 250 |  | 0 | OFFERTA VALIDA
strutture opache orizzontali - isolamento sottotetto non riscaldato | m2 |  | 20 |  | 0 | OFFERTA VALIDA
strutture opache orizzontali - isolamento pavimenti dall'esterno | m2 |  | 120 |  | 0 | OFFERTA VALIDA
strutture opache orizzontali - isolamento pavimenti interno | m2 |  | 100 |  | 0 | OFFERTA VALIDA
strutture opache verticali - isolamento pareti perimetrali dall'esterno | m2 |  | 100 |  | 0 | OFFERTA VALIDA
strutture opache verticali - isolamento pareti perimetrali dall'interno | m2 |  | 80 |  | 0 | OFFERTA VALIDA
strutture opache verticali - isolamento intercapedine pareti perimetrali intercapedine | m3 |  | 130 |  | 0 | OFFERTA VALIDA
sostituzione di chiusure trasparenti comprensive di infissi | m2 |  | 450 |  | 0 | OFFERTA VALIDA
rifacimento CT con Pn int ≤ 35 kWt | kWt |  | 225 |  | 0 | OFFERTA VALIDA
rifacimento CT con Pn int > 35 kWt | kWt |  | 185 |  | 0 | OFFERTA VALIDA
impianto solare termico | m2 |  | 1000 |  | 0 | OFFERTA VALIDA
impianto fotovoltaico fino a 3kW | kWp |  | 2200 |  | 0 | OFFERTA VALIDA
impianto fotovoltaico da 3 a 20 kW | kWp |  | 2000 |  | 0 | OFFERTA VALIDA
impianto fotovoltaico oltre i 20 kW | kWp |  | 1700 |  | 0 | OFFERTA VALIDA
ALTRO |  |  |  |  | 0
ALTRO |  |  |  |  | 0
ALTRO |  |  |  |  | 0
ALTRO |  |  |  |  | 0
ALTRO |  |  |  |  | 0
ALTRO |  |  |  |  | 0
ALTRO |  |  |  |  | 0
ALTRO |  |  |  |  | 0
TOTALE LAVORI ORBASSANO |  |  |  |  | 0
Timbro e Firma
PIOSSASCO - STIMA DEI LAVORI
lavori | U.M. | quantità | prezzo unitario massimo Euro/U.M. * | prezzo unitario offerto Euro/U.M. | importo Euro | verifica **
strutture opache orizzontali - isolamento coperture dall'esterno | m2 |  | 200 |  | 0 | OFFERTA VALIDA
strutture opache orizzontali - isolamento coperture dall'interno | m2 |  | 100 |  | 0 | OFFERTA VALIDA
strutture opache orizzontali - isolamento coperture con nuova copertura ventilata | m2 |  | 250 |  | 0 | OFFERTA VALIDA
strutture opache orizzontali - isolamento sottotetto non riscaldato | m2 |  | 20 |  | 0 | OFFERTA VALIDA
strutture opache orizzontali - isolamento pavimenti dall'esterno | m2 |  | 120 |  | 0 | OFFERTA VALIDA
strutture opache orizzontali - isolamento pavimenti interno | m2 |  | 100 |  | 0 | OFFERTA VALIDA
strutture opache verticali - isolamento pareti perimetrali dall'esterno | m2 |  | 100 |  | 0 | OFFERTA VALIDA
strutture opache verticali - isolamento pareti perimetrali dall'interno | m2 |  | 80 |  | 0 | OFFERTA VALIDA
strutture opache verticali - isolamento intercapedine pareti perimetrali intercapedine | m3 |  | 130 |  | 0 | OFFERTA VALIDA
sostituzione di chiusure trasparenti comprensive di infissi | m2 |  | 450 |  | 0 | OFFERTA VALIDA
rifacimento CT con Pn int ≤ 35 kWt | kWt |  | 225 |  | 0 | OFFERTA VALIDA
rifacimento CT con Pn int > 35 kWt | kWt |  | 185 |  | 0 | OFFERTA VALIDA
impianto solare termico | m2 |  | 1000 |  | 0 | OFFERTA VALIDA
impianto fotovoltaico fino a 3kW | kWp |  | 2200 |  | 0 | OFFERTA VALIDA
impianto fotovoltaico da 3 a 20 kW | kWp |  | 2000 |  | 0 | OFFERTA VALIDA
impianto fotovoltaico oltre i 20 kW | kWp |  | 1700 |  | 0 | OFFERTA VALIDA
ALTRO |  |  |  |  | 0
ALTRO |  |  |  |  | 0
ALTRO |  |  |  |  | 0
ALTRO |  |  |  |  | 0
ALTRO |  |  |  |  | 0
ALTRO |  |  |  |  | 0
ALTRO |  |  |  |  | 0
ALTRO |  |  |  |  | 0
TOTALE LAVORI PIOSSASCO |  |  |  |  | 0
Timbro e Firma
VOLVERA - STIMA DEI LAVORI
lavori | U.M. | quantità | prezzo unitario massimo Euro/U.M. * | prezzo unitario offerto Euro/U.M. | importo Euro | verifica **
strutture opache orizzontali - isolamento coperture dall'esterno | m2 |  | 200 |  | 0 | OFFERTA VALIDA
strutture opache orizzontali - isolamento coperture dall'interno | m2 |  | 100 |  | 0 | OFFERTA VALIDA
strutture opache orizzontali - isolamento coperture con nuova copertura ventilata | m2 |  | 250 |  | 0 | OFFERTA VALIDA
strutture opache orizzontali - isolamento sottotetto non riscaldato | m2 |  | 20 |  | 0 | OFFERTA VALIDA
strutture opache orizzontali - isolamento pavimenti dall'esterno | m2 |  | 120 |  | 0 | OFFERTA VALIDA
strutture opache orizzontali - isolamento pavimenti interno | m2 |  | 100 |  | 0 | OFFERTA VALIDA
strutture opache verticali - isolamento pareti perimetrali dall'esterno | m2 |  | 100 |  | 0 | OFFERTA VALIDA
strutture opache verticali - isolamento pareti perimetrali dall'interno | m2 |  | 80 |  | 0 | OFFERTA VALIDA
strutture opache verticali - isolamento intercapedine pareti perimetrali intercapedine | m3 |  | 130 |  | 0 | OFFERTA VALIDA
sostituzione di chiusure trasparenti comprensive di infissi | m2 |  | 450 |  | 0 | OFFERTA VALIDA
rifacimento CT con Pn int ≤ 35 kWt | kWt |  | 225 |  | 0 | OFFERTA VALIDA
rifacimento CT con Pn int > 35 kWt | kWt |  | 185 |  | 0 | OFFERTA VALIDA
impianto solare termico | m2 |  | 1000 |  | 0 | OFFERTA VALIDA
impianto fotovoltaico fino a 3kW | kWp |  | 2200 |  | 0 | OFFERTA VALIDA
impianto fotovoltaico da 3 a 20 kW | kWp |  | 2000 |  | 0 | OFFERTA VALIDA
impianto fotovoltaico oltre i 20 kW | kWp |  | 1700 |  | 0 | OFFERTA VALIDA
ALTRO |  |  |  |  | 0
ALTRO |  |  |  |  | 0
ALTRO |  |  |  |  | 0
ALTRO |  |  |  |  | 0
ALTRO |  |  |  |  | 0
ALTRO |  |  |  |  | 0
ALTRO |  |  |  |  | 0
ALTRO |  |  |  |  | 0
TOTALE LAVORI VOLVERA |  |  |  |  | 0
Ctot = VALORE COMPLESSIVO DEI LAVORI OFFERTI - CRITERIO B1 |  |  |  |  | 0
note
* indicare la quantità dell'intervento di efficientamento offerto
** indicare i prezzi unitari offerti devono comprendere tutti i materiali e le lavorazioni necessarie ad eseguire l'intervento di efficientamento offerto, devono intendersi esclusigli oneri speciali della sicurezza, le spese tecniche e gli eventuali oneri finanziari
*** l'offerta è ritenuta valida se i prezzi unitari offerti sono inferiori o uguali a quelli massimi di riferimento
Timbro e firma

## allegato G
ALLEGATO G
istruzioni per la compilazione dell'allegato:
colore arancione: celle da compilare
colore grigio: celle precompilate
colore azzurro: celle calcolate automaticamente
celle verdi: risultati utili alla determinazione del punteggio del criterio
BRUINO - QUADRO ECONOMICO DEGLI INVESTIMENTI
voci | investimenti minimi richiesti per la riqualificazione energetica degli edifici Imin | importo in Euro | verifica
IMPORTO COMPLESSIVO DELLE OPERE E DEI LAVORI COMPRESI GLI ONERI INTRINSECI DELLA SICUREZZA (D.lgs 81/08) | 273444.7576 | 0 | OFFERTA NON VALIDA!!!
ONERI SPECIALI DELLA SICUREZZA SUI LAVORI (D.lgs 81/08) |  | 0
SPESE TECNICHE PER PROGETTAZIONE E DL |  | 0 |  | 7%
SPESE TECNICHE PER COLLAUDO |  | 0 |  | 100 | -12.5902
SPESE TECNICHE PER PMVP |  | 0 |  | 12
ONERI FINANZIARI |  | 0
TOTALE |  | 0
NONE - QUADRO ECONOMICO DEGLI INVESTIMENTI
voci | investimenti minimi richiesti per la riqualificazione energetica degli edifici Imin | importo in Euro | verifica
IMPORTO COMPLESSIVO DELLE OPERE E DEI LAVORI COMPRESI GLI ONERI INTRINSECI DELLA SICUREZZA (D.lgs 81/08) | 22134.3087 | 0 | OFFERTA NON VALIDA!!!
ONERI SPECIALI DELLA SICUREZZA SUI LAVORI (D.lgs 81/08) |  | 0
SPESE TECNICHE PER PROGETTAZIONE E DL |  | 0
SPESE TECNICHE PER COLLAUDO |  | 0
SPESE TECNICHE PER PMVP |  | 0
ONERI FINANZIARI |  | 0
TOTALE |  | 0
ORBASSANO - QUADRO ECONOMICO DEGLI INVESTIMENTI
voci | investimenti minimi richiesti per la riqualificazione energetica degli edifici Imin | importo in Euro | verifica
IMPORTO COMPLESSIVO DELLE OPERE E DEI LAVORI COMPRESI GLI ONERI INTRINSECI DELLA SICUREZZA (D.lgs 81/08) | 374473.0301 | 0 | OFFERTA NON VALIDA!!!
ONERI SPECIALI DELLA SICUREZZA SUI LAVORI (D.lgs 81/08) |  | 0
SPESE TECNICHE PER PROGETTAZIONE E DL |  | 0
SPESE TECNICHE PER COLLAUDO |  | 0
SPESE TECNICHE PER PMVP |  | 0
ONERI FINANZIARI |  | 0
TOTALE |  | 0
PIOSSASCO - QUADRO ECONOMICO DEGLI INVESTIMENTI
voci | investimenti minimi richiesti per la riqualificazione energetica degli edifici Imin | importo in Euro | verifica
IMPORTO COMPLESSIVO DELLE OPERE E DEI LAVORI COMPRESI GLI ONERI INTRINSECI DELLA SICUREZZA (D.lgs 81/08) | 203816.495 | 0 | OFFERTA NON VALIDA!!!
ONERI SPECIALI DELLA SICUREZZA SUI LAVORI (D.lgs 81/08) |  | 0
SPESE TECNICHE PER PROGETTAZIONE E DL |  | 0
SPESE TECNICHE PER COLLAUDO |  | 0
SPESE TECNICHE PER PMVP |  | 0
ONERI FINANZIARI
TOTALE |  | 0
VOLVERA - QUADRO ECONOMICO DEGLI INVESTIMENTI
voci | investimenti minimi richiesti per la riqualificazione energetica degli edifici Imin | importo in Euro | verifica
IMPORTO COMPLESSIVO DELLE OPERE E DEI LAVORI COMPRESI GLI ONERI INTRINSECI DELLA SICUREZZA (D.lgs 81/08) | 917415.606 | 0 | OFFERTA NON VALIDA!!!
ONERI SPECIALI DELLA SICUREZZA SUI LAVORI (D.lgs 81/08) |  | 0
SPESE TECNICHE PER PROGETTAZIONE E DL |  | 0
SPESE TECNICHE PER COLLAUDO |  | 0
SPESE TECNICHE PER PMVP |  | 0
ONERI FINANZIARI |  | 0
TOTALE |  | 0
I off c = valore complessivo degli investimenti offerti | 1791284.1974 | 0
Timbro e firma

## allegato H
ALLEGATO H - offerta economica
istruzioni per la compilazione dell'allegato:
colore arancione: celle da compilare
colore grigio: celle precompilate
colore azzurro: celle calcolate automaticamente
celle verdi: risultati utili alla determinazione del punteggio del criterio
Comune | Es | TG | rc min | rcc | Cc | baseline MS | rMS min | rMS c | CM | I min | II | Mi | Tc | CI | C | rbl min | Atot-1 off | rbl off
Elenco comuni | mc gas | tariffa consip acquisto gas | risparmio minimo a base di gara | risparmio offerto dal concorrente | quota canone relativa ai consumi di combustibile offerta | baseline economica manutenzione e conduzione impianti a base di gara | Risparmio minimo a base di gara | risparmio offerto dal concorrente | quota canone relativa alla gestione ed agli interventidi manutenzione offerta | investimenti minimi a base di gara | investimento offerto dal concorrente | maggiorazione investimenti | durata contratto | quota canone relativa agli interventi di riqualificazione = Imin/Tc-1 offerta | canone annuo oltre il primo = CC + CM + CI | risparmio economico minimo a base di gara | canone annuo oltre il primo (C) per la durata del contratto (TC) -1 massimo | risparmio offerto sulla baseline a base di gara | verifica
bruino | 104070 | 0.60771 | 27% | 100% | 0 | 4000 | 6% |  | 4000 | 273444.7576 | 0 | -100% | 13 | 0 | 4000 | 6% | 48000 | 94.85% | OFFERTA VALIDA
none | 13238 | 0.60771 | 19% | 100% | 0 | 1000 | 8% |  | 1000 | 22134.3087 | 0 | -100% | 13 | 0 | 1000 | 8% | 12000 | 90.14% | OFFERTA VALIDA
orbassano | 213020 | 0.60771 | 13% | 100% | 0 | 4077 | 1% |  | 4077 | 374473.0301 | 0 | -100% | 13 | 0 | 4077 | 1% | 48924 | 97.29% | OFFERTA VALIDA
piossasco | 70681 | 0.60771 | 24.5% | 100% | 0 | 10400 | 2% |  | 10400 | 203816.495 | 0 | -100% | 13 | 0 | 10400 | 2% | 124800 | 82.97% | OFFERTA VALIDA
volvera | 120434 | 0.60771 | 40% | 100% | 0 | 9743.2835 | 5% |  | 9743.2835 | 917415.606 | 0 | -100% | 13 | 0 | 9743.2835 | 5% | 116919.4017 | 92.88% | OFFERTA VALIDA
| 521443 |  |  |  | 0 | 29220.2835 |  |  | 29220.2835 | 1791284.1974 | 0 | -100% |  | 0 | 29220.2835 | 3.449% | 350643.4017 | 93.3%
Rbl off tot = VALORE ATTUALE DELLO SGRAVIO DI BILANCIO PER I COMUNI DI CUI IL PERIODO DI CONSESSIONE | [12 empty] | 93.3%
|  |  | 420000 | [9 empty] | 26000 | [6 empty] | 5352000
162516
|  |  | PE | [6 empty] | punteggio assegnato all'offerta economica |  |  |  | #REF! |  | Pi | punteggio assegnato all'investimento |  | #REF!
consip |  |  | R | [6 empty] | ribasso sulla base di gara |  |  |  | #REF! |  | M | maggiorazione sulla base di gara |  | #REF!
100000000 | mc lotto 1 |  | R max | [6 empty] | ribasso massimo offerto |  |  |  | 12% |  | M max | maggiorazione massima offerta |  | 5%
60771100 | euro fornitura lotto 1 consip |  | 40 | [6 empty] | punteggio massimo del criterio economico | [5 empty] | 30 | punteggio massimo del criterio
0.60771 | Euro/mc lotto 1
1038
|  |  | PE | [6 empty] | 40xR/Rmax
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE! | valore manutenzione su consumo
scr
accise | 0.2118
componente CMEM | 0.28434
componente distribuzione e misura | 0.1652 | 0.44954
totale | 0.66134
sconto | -0.042
prezzo scr | 0.61934
Timbro e firma