# ALLEGATO 2

DATI TECNICI SULLO SCARICO DI ACQUE REFLUE INDUSTRIALI E/O INDUSTRIALI E DOMESTICHE CONGIUNTE CHE RECAPITANO IN CORPO IDRICO SUPERFICIALE, SUL SUOLO, NEL SOTTOSUOLO E NEGLI STRATI SUPERFICIALI DEL SOTTOSUOLO.

NOTIZIE GENERALI

	SCARICO N° ____________ (riportare la numerazione indicata nella planimetria)

	ESTREMI CATASTALI DEL PUNTO DI SCARICO (N.C.T.):

Comune di __________________________ Foglio ________ mappale _____________

	ORIGINE DELLO SCARICO:

(	Servizi igienici e/o cucine e/o mense, ecc ____________________________

(	Attività  produttiva  descrizione ____________________________________

(		Raffreddamento

(	Altro __________________________ descrizione _____________________

	A.S.L. TERRITORIALMENTE COMPETENTE ________________________________

	DESCRIZIONE SINTETICA DEL CICLO PRODUTTIVO E DELL'UTILIZZO DELL'ACQUA __________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

  MATERIE PRIME UTILIZZATE ____________________________________________

______________________________________________________________________

	NUMERO TOTALE DI ADDETTI ___________________________________________

	N. DI MESI LAVORATI ALL'ANNO  _____ (da _____ a _______ ) GG/SETT. _______

	NUMERO E DESCRIZIONE DEI TURNI DI LAVORO ___________________________ ______________________________________________________________________

FONTI DI APPROVVIGIONAMENTO IDRICO E QUANTITA' DI ACQUA PRELEVATA

	Acquedotto (indicare quale) ___________  esiste misuratore di portata:  ( SI    ( NO

Quantità media mc/giorno ___________    Quantità totale mc/anno ______________

	Corpo idrico superficiale (indicare quale) ____________________________________

___________________________________esiste misuratore di portata: ( SI   ( NO

Quantità media mc/giorno ___________    Quantità totale mc/anno _______________

Utilizzo:   ( continuo    ( occasionale gg/anno _____   ( periodico gg/anno ________

Estremi della Concessione o dell'istanza di Concessione preferenziale _____________

 	Pozzo (indicare caratteristiche e profondità, distanza da eventuali sistemi di depurazione ecc.) ______________________________________________________

__________________________________ esiste misuratore di portata: ( SI    ( NO

Quantità media mc/giorno ___________    Quantità totale mc/anno ___________

Utilizzo:   ( continuo    ( occasionale gg/anno _____    ( periodico gg/anno _______

Estremi della Concessione o dell'istanza di Concessione preferenziale _____________

	Sorgente (caratteristiche) _________________________________________________

__________________________________ esiste misuratore di portata: ( SI    ( NO

Quantità media mc/giorno _____________    Quantità totale mc/anno _____________

Utilizzo:   ( continuo    ( occasionale gg/anno _______    ( periodico gg/anno _____

Estremi della Concessione o dell'istanza di Concessione preferenziale _____________

	Altro (specificare) _______________________________________________________

___________________________________ esiste misuratore di portata: ( SI   ( NO

Quantità media mc/giorno ___________    Quantità totale mc/anno ___________

Utilizzo:   ( continuo    ( occasionale gg/anno ________   ( periodico gg/anno _____

Estremi della Concessione o dell'istanza di Concessione preferenziale _____________

RICIRCOLO (quantità - volume/annuo e volume/giornaliero  modalità e % rispetto al prelevato) _______________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

QUANTITA' DI ACQUA UTILIZZATA PER L'ATTIVITA'

	Ciclo produttivo			 media mc/g _______________  totale mc/a __________

	Raffreddamento			 media mc/g _______________  totale mc/a __________

	Usi civili  WC, mense, ecc.     media mc/g _______________  totale mc/a __________

	Altro__________________	 media mc/g _______________  totale mc/a __________

TIPO DI SCARICO

	Continuo

	Periodico      ore/giorno _______ giorni/settimana ________ mesi/anno ___________

	Saltuario (specificare) ___________________________________________________

QUANTITA' DI  ACQUA REFLUA SCARICATA

(riferita al periodo di max esercizio)

	PROCESSO PRODUTTIVO			esiste misuratore di scarico:  ( SI   ( NO

portata media mc/ora ________________       portata max mc/ora ________________

volume medio mc/giorno ________________  volume medio mc/anno ______________

	RAFFREDDAMENTO			          esiste misuratore di scarico:  ( SI   ( NO

portata media mc/ora ________________       portata max mc/ora ________________

volume medio mc/giorno ________________  volume medio mc/anno _____________

	USI CIVILI-WC,  MENSE, ecc. 	          esiste misuratore di scarico:  ( SI   ( NO

portata media mc/ora ________________       portata max mc/ora ________________

volume medio mc/giorno ________________  volume medio mc/anno _____________

	ALTRO _________________ 		          esiste misuratore di scarico:  ( SI   ( NO

portata media mc/ora ________________       portata max mc/ora ________________

volume medio mc/giorno ________________  volume medio mc/anno _____________

	PRESUNTE CARATTERISTICHE DELLE ACQUE DI SCARICO  __________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

	PER SCARICO ACQUE DI RAFFREDDAMENTO:

T CON IL CORPO IDRICO RECETTORE  _________ ° C

	NELLO STABILIMENTO SI SVOLGONO ATTIVITA' CHE COMPORTANO LA PRODUZIONE, LA TRASFORMAZIONE O L'UTILIZZAZIONE DELLE SOSTANZE DI CUI ALLE TABELLE 3/A E 5 DELL'ALLEGATO 5 DELLA PARTE iii AL D.Lgs. n. 152/06 E NEI CUI SCARICHI SIA ACCERTATA LA PRESENZA DI TALI SOSTANZE IN QUANTITA' O CONCENTRAZIONI SUPERIORI AI LIMITI DI RILEVABILITA' DELLE METODICHE DI RILEVAMENTO IN ESSERE ALL'ENTRATA IN VIGORE DEL DECRETO SUDDETTO O DEGLI AGGIORNAMENTI MESSI A PUNTO AI SENSI DEL PUNTO 4 DELL'ALLEGATO 5

(  NO		(  SI	In caso affermativo compilare l’Allegato 4 della

modulistica

	sono presenti sostanze pericolose nelle acque di scarico E/o nello stabilimEnto indicate nella tabelle 1/A e 1/b dell’allegato 1 parte iii del D.Lgs. 152/2006:

(  NO		(  SI	In caso affermativo compilare l’Allegato 4 della

modulistica

RECAPITO DEI REFLUI

ACQUE SUPERFICIALI (compilare la parte che interessa):

v	in  corpo idrico superficiale naturale, indicare:

	nome del corpo recettore ______________________________________________

	sponda idrografica ricevente    __________________________________________

	portata media del corpo idrico (espressa in mc/sec) __________________________

	portata minima del corpo idrico (espressa in mc/sec) _________________________

	numero di giorni/anno con portata naturale nulla  ____________________________

	periodo dell'anno con portata naturale nulla  mesi da  ______________ a ________

v	in corpo idrico superficiale artificiale, indicare :

- nome del corpo recettore _____________________________________________

- sponda idrografica/orografica ricevente___________________________________

- portata di esercizio (espressa in mc/sec) _________________________________

v	in lago naturale, indicare :

- nome____________________________________profondità media metri______

- superficie specchio liquido riferita al periodo di max invaso (espressa in  Km2) ___

v	 in invaso artificiale, indicare:

- nome___________________________________ profondità media metri________

- superficie dello specchio liquido riferita al periodo di max invaso (espressa in Km2)

o volume di invaso (espresso in milioni di metri cubi):________________________

ATTENZIONE: lo scarico su suolo è ammesso solo quando sia accertata l'impossibilità tecnica o l'eccessiva onerosità a fronte dei benefici ambientali conseguibili, a recapitare in corpi idrici superficiali nel rispetto dei valori limite di cui al D.Lgs 152/06.

La distanza dal più vicino corpo idrico superficiale oltre la quale è permesso lo scarico su suolo è rapportata al volume dello scarico stesso secondo il seguente schema:

- 1.000 metri per scarichi con portate giornaliere medie inferiori a 100 m3;

- 2.500 metri per scarichi con portate giornaliere medie tra 101 e 500 m3;

- 5.000 metri per scarichi con portate giornaliere medie tra 501 e 2.000 m3;

gli scarichi aventi portata maggiore di quelle su indicate devono, in ogni caso, essere convogliati in corpo idrico superficiale, in fognatura o destinate al riutilizzo.

SUOLO  STRATI SUPERFICIALI DEL SOTTOSUOLO:

Distanza dal più vicino corpo idrico: mt ____________

Esiste la possibilità di convogliare i reflui in corpo idrico:

( SI         ( NO motivare l'impossibilità di convogliamento: _____________________

______________________________________________________________________

Nel raggio di 50 metri dal punto di scarico in suolo vi sono condotte, serbatoi o altra opera destinata al servizio potabile privato (pozzi) e nel raggio di 200 metri vi sono pozzi di acqua potabile ad uso pubblico o al servizio di industrie alimentari:	      						                    ( SI    ( NO

v	negli strati superficiali del sottosuolo mediante  POZZO ASSORBENTE indicare:

	dimensione del pozzo assorbente diametro mt ____________ altezza mt ___________

	differenza di quota tra fondo del P.A. ed il max livello della falda acquifera mt ________

	superficie della parete perimetrale m2 _______________________________________

	caratteristiche del terreno _________________________________________________

v	negli strati superficiali del sottosuolo mediante CONDOTTA DISPERDENTE indicare:

	 sviluppo della condotta disperdente mt ________________

	 area di terreno interessato m2 ________________

	 differenza di quota tra fondo della conodtta ed il max livello della falda acquifera mt ___

	caratteristiche del terreno _________________________________________________

SISTEMA DI DEPURAZIONE DELLE ACQUE REFLUE INDUSTRIALI

v	L'IMPIANTO DI DEPURAZIONE E' GESTITO DA ______________________________

_____________________________________________________________________

v	TIPO DI TRATTAMENTO DELL'IMPIANTO DI DEPURAZIONE:

(FISICO		        (CHIMICO		( BIOLOGICO

v   CARATTERISTICHE LINEE ACQUE DELL'IMPIANTO DI DEPURAZIONE

numero linee di trattamento ________________

1 vasche di accumulo  		6  sedimentazione primaria	 11  defosfatazione

2 grigliatura grossolana	7 ossidazione a massa adesa     12  sedimentazione

3 grigliatura fine			8  ossidaz. a massa sospesa 	 13  filtrazione

4 dissabbiatura		         9  nitrificazione			 14  disinfezione

5 disoleatura	                  10 denitrificazione		          15  _______________

v	TRATTAMENTI SPECIFICI descrizione ______________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

v	CARATTERISTICHE LINEA FANGHI DELL'IMPIANTO DI DEPURAZIONE

1 preispessitore		 	6  disidratazione con nastropr. 11 essicamento termico

2 ispessimento dinamico	 7 disidratazione con filtropr.    12 compostaggio

3 digestione anaerobica	 8 postispessitore		       13 cogenerazione

4 digestione aerobica	            9 letti di essicamento	      14 __________________

5 disidratazione con centrif.   10 incenerimento		       15 __________________

v	TRATTAMENTI SPECIFICI descrizione ______________________________________

________________________________________________________________________

v	DATI SUI FANGHI PRODOTTI

produzione fanghi m3/anno _____________________ %  secco ___________

smaltimento finale:

discarica % _________	 agricoltura % _________	 altro % _________

tempistica __________________________________________________________

caratteristiche quali-quantitative dei fanghi residuati dal trattamento: _______________

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

eventuali modalita' di stoccaggio dei fanghi ___________________________________

______________________________________________________________________

v	POZZETTO DI CONTROLLO IN INGRESSO ALL'IMPIANTO              ( SI	    (NO

v	POZZETTO DI CONTROLLO/ISPEZIONE IN USCITA DELL'IMPIANTO   ( SI   ( NO

v	PRESENZA DI SISTEMI DI CONTROLLO IN AUTOMATICO ED IN CONTINUO DI PARAMETRI ANALITICI:						         ( SI	    ( NO

	In caso affermativo specificare i parametri controllati ed il sistema di misura utilizzato.

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

v	PRESENZA DI SISTEMI DI CONTROLLO PER LA MISURA DELLE PORTATE INGRESSO/USCITA: 					                      (SI	   (NO

	In caso affermativo specificare i sistemi di misura utilizzati e la loro localizzazione:_____

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

SISTEMA DI DEPURAZIONE DELLE ACQUE REFLUE DOMESTICHE

(se trattate separatamente dalle acque reflue industriali)

v	TRATTAMENTO ACQUE NERE (WC)

(  fossa IMHOFF-comparto sedimentazione m3 _______ comparto digestione m3______

capacità totale m3 _______________  distanza da fabbricati metri _________________

distanza da pozzi, condotte o serbatoi destinati ad acqua potabile metri __________

(	altro ___________________________________ modalità ____________________

v	TRATTAMENTO ACQUE GRIGIE (LAVANDINI, LAVATRICI, LAVASTOVIGLIE)

	descrizione tipo di trattamento   ___________________________________________________

dimensioni del manufatto _________________________ distanza da fabbricati  metri _____

v	POZZETTI DI CONTROLLO IN INGRESSO DELL'IMPIANTO  (SI   (NO   n° _____

v	POZZETTI DI CONTROLLO IN USCITA DELL'IMPIANTO        (SI   (NO  n° _____

v	PRODUZIONE FANGHI  m3/anno _____________________ %  secco ___________

smaltimento finale:   discarica % ______    agricoltura % ______	  altro % ______

Data ___________________

Timbro e firma

del titolare/legale rappresentante

_________________________________

Documentazione da produrre:

1. 	Localizzazione cartografica su C.T.R. 1:10000 con indicato l'insediamento, il punto di scarico ed evidenziato il corpo recettore.

2. 	Estratto di mappa catastale e planimetria in scala idonea con indicata l'ubicazione delle canalizzazioni interne, dell'impianto di depurazione, del/i pozzetto/i di ispezione, prelievo e campionamento, dello scarico, del corpo recettore e delle relative condotte di collegamento.

3. 	Nel caso di scarico in corpo idrico superficiale con portata nulla superiore a 120 gg/anno, relazione tecnica che valuti il grado di vulnerabilità dell'acquifero.

4. 	Nel caso di scarico sul suolo, sottosuolo e negli strati superficiali del sottosuolo, cartografia in grado di evidenziare l'ubicazione dell'impianto, il più vicino corpo idrico superficiale e il suo percorso, indagine morfologica e climatica del sito, indagine geologica,-pedologica del sito di scarico (profondità, profilo, tessitura e conducibilità idrica del suolo, pH, conducibilità elettrica, salinità indice SAR sull'estratto acquoso, capacità di scambio cationico.

5. 	Nel caso di scarichi su suolo di acque provenienti dalla lavorazione di rocce naturali nonché dagli impianti di lavaggio delle sostanze minerali, purché i relativi fanghi siano costituiti esclusivamente da acqua e inerti naturali (art. 103 lettera d) del D.Lgs 152/06), produrre relazione tecnica in grado di evidenziare che non vi è danneggiamento alle falde acquifere o/e instabilità dei suoli.

6. 	Schema di flusso e relazione tecnica del ciclo produttivo completa di ogni fase di lavorazione, che evidenzi: l'impiego di acqua, le materie prime utilizzate, il numero degli addetti, il numero di mesi lavorati all'anno, le giornate settimanali,  numero e descrizione dei turni di lavoro.

7. 	Se vengono utilizzate e scaricate sostanze di cui alla Tabella 3/A dell'Allegato 5 della parte III del D.lgs 152/06, derivanti dai cicli produttivi indicati nella medesima tabella 3/A, la relazione tecnica dovrà anche indicare la capacità di produzione del singolo stabilimento industriale che comporta la produzione ovvero la trasformazione ovvero l'utilizzazione delle sostanze di cui alla medesima tabella, ovvero la presenza di tali sostanze nello scarico. La capacità di produzione deve essere indicata con riferimento alla massima capacità oraria moltiplicata per il numero massimo di ore lavorative giornaliere e per il numero massimo di giorni lavorativi. Si dovrà altresì indicare il fabbisogno orario di acque per ogni specifico processo produttivo.

8. 	Planimetrie di progetto relative all'impianto di depurazione.

9. 	Relazione tecnica relativa all'impianto di depurazione (descrizione, calcoli, ecc.).

10. 	Nel caso di scarico in corpo idrico superficiale artificiale allegare nulla osta prodotto dal proprietario o gestore del corpo idrico.