ALLEGATO A

DATI TECNICI SULLO SCARICO DI ACQUE REFLUE URBANE

NOTIZIE GENERALI

	LOCALITA' DELLO SCARICO___________________________________________________________

	ALTEZZA s.l.m. mt ___________________

	ESTREMI CATASTALI DEL PUNTO DI SCARICO NEL CORPO RECETTORE:

Comune di ______________________________ Foglio n. ______________ particella n. ____________

	A.S.L. territorialmente competente: _______________________________________________________

	CLASSIFICAZIONE DELLA PUBBLICA FOGNATURA (art. 4 L.R. 13/90 e s.m.i.):

   1ª categoria		   2ª categoria

	AGGLOMERATO ESPRESSO IN ABITANTI EQUIVALENTI  (art. 74 lett ff) D.Lgs. 152/06) ______________

	UTENZE SERVITE DALLA RETE FOGNARIA: abitanti residenti n. ____________________

abitanti fluttuanti n. ____________________

	PRESENZA DI ACQUE REFLUE INDUSTRIALI NELLA RETE FOGNARIA (art. 74 lett. h) del D.Lgs 152/06)	 	  NO		  SI

Se SI allegare elenco specificando, per ogni insediamento, la ragione sociale, la tipologia degli scarichi industriali allacciati alla rete fognaria, le portate giornaliere (mc/giorno), il relativo carico organico immesso nella rete fognaria espresso in Kg/giorno di B.O.D.5.

	PORTATA DELLO SCARICO       mc/giorno _____________

(inteso come volume giornaliero medio di refluo scaricato in tempo secco, misurato al termine della rete fognaria, nel mese di massima produzione dello scarico)

	CARATTERISTICHE E DIMENSIONI DEL POZZETTO DI CAMPIONAMENTO DELLO SCARICO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

	ESISTENZA DI SISTEMI AUTOMATICI PER LA MISURA DEL VOLUME  DI SCARICO

  NO		  SI

Se SI specificare la tipologia dei sistemi utilizzati ___________________________________________ ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

	LA FOGNATURA RACCOGLIE ANCHE ACQUE METEORICHE

  NO		  SI

	ESISTENZA DI SCARICATORI DI PIENA

  NO		  SI	  n. _____________

	ESISTENZA DI SCARICATORI DI PIENA CHE RECAPITANO NEL POZZETTO FINALE DI CAMPIONAMENTO DELLO SCARICO

  NO		  SI	  n. _____________

Se SI specificare anno di costruzione e portata di innesco dello sfioro __________________________

___________________________________________________________________________________

	ESISTENZA DI IMPIANTO DI DEPURAZIONE

  SI		  NO	indicare se:  è in costruzione       è in progettazione  

in ogni caso indicare se al 13.06.1999 sono già state completate tutte le procedure relative alle gare di appalto, all'assegnazione dei lavori ed i tempi presunti per la realizzazione_______________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

	E' PREVISTO ALLACCIAMENTO A PUBBLICA FOGNATURA CONSORTILE

 NO

  SI    entro il _________ denominazione Consorzio ________________________________________

RECAPITO DEI REFLUI

  ACQUE SUPERFICIALI              SUOLO             STRATI SUPERFICIALI DEL SOTTOSUOLO

Se il refluo viene allontanato in ACQUE SUPERFICIALI:

v	in  corpo idrico superficiale NATURALE, indicare:

nome del corpo recettore _______________________________________________________________

sponda idrografica ricevente _________________  portata media del corpo idrico (mc/sec) __________

portata minima del corpo idrico (mc/sec) _____________________________

numero di giorni/anno con portata naturale nulla  ______________________

periodo dell'anno con portata naturale nulla - mesi  da  __________________ a ___________________

v	in corpo idrico superficiale ARTIFICIALE, indicare :

nome del corpo recettore ______________________________________________________________

sponda idrografica ricevente __________________

portata di esercizio (espressa in mc/sec) _________

v	in lago naturale, indicare :

nome___________________________________________________ profondità media metri_________

superficie specchio liquido riferita al periodo di max invaso (espressa in Km2) _____________________

v	in invaso artificiale, indicare:

nome___________________________________________________ profondità media metri_________

superficie dello specchio liquido riferita al periodo di max invaso (espressa in  Km2) o volume di invaso (espresso in milioni di mc): _____________________________________________________________

ATTENZIONE:

Lo scarico su suolo è ammesso solo quando sia accertata l'impossibilità tecnica o l'eccessiva onerosità a fronte dei benefici ambientali conseguibili, a recapitare in corpi idrici superficiali nel rispetto dei valori limite di cui al D.Lgs.n 152/06.

La distanza dal più vicino corpo idrico superficiale oltre la quale è permesso lo scarico su suolo è rapportata al volume dello scarico stesso secondo il seguente schema:

- 1.000 metri per scarichi con portate giornaliere medie inferiori a 500 m3

- 2.500 metri per scarichi con portate giornaliere medie tra 501 e 5.000 m3

- 5.000 metri per scarichi con portate giornaliere medie tra 5.001 e 10.000 m3

gli scarichi aventi portata maggiore di quelle su indicate devono, in ogni caso, essere convogliati in corpo idrico superficiale, in fognatura o destinate al riutilizzo.

Se il refluo viene allontanato sul SUOLO  STRATI SUPERFICIALI DEL SOTTOSUOLO:

	distanza dal più vicino corpo idrico: mt  _________________

esiste la possibilità di convogliare i reflui in corpo idrico, in altre reti fognarie o destinarle al riutilizzo:	  SI		  NO

Se NO motivare l'impossibilità di convogliamento: ________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

	nel raggio di 50 metri dal punto di scarico in suolo vi sono pozzi di acqua potabile privati e nel raggio di 200 metri vi sono pozzi di acqua potabile ad uso pubblico o al servizio di industrie alimentari:

  SI		  NO

v	NEGLI STRATI SUPERFICIALI DEL SOTTOSUOLO MEDIANTE  POZZO ASSORBENTE indicare:

dimensione del pozzo assorbente diametro mt _________________ altezza mt _________________

differenza di quota tra fondo del P.A. ed il max livello della falda acquifera mt _________________

superficie della parete perimetrale m2 _____________________________________________________

caratteristiche del terreno ______________________________________________________________

v	NEGLI STRATI SUPERFICIALI DEL SOTTOSUOLO MEDIANTE  CONODTTA DISPERDENTE indicare:

sviluppo della condotta disperdente mt. _________________

area di terreno interessato m2 _________________

differenza di quota tra fondo della condotta ed il max livello della falda acquifera mt _________________ caratteristiche del terreno ______________________________________________________________

PRESENZA SOSTANZE PERICOLOSE ALLO SCARICO (si rammenta che lo scarico di dette sostanze è vietata su suolo e strati superficiali del sottosuolo):

Tab. 5 All. 5 della parte III del D.lgs. 152/06 e s.m.i. 			□ no	□  si*

Tab 1/A, 1/B, 2/B di cui all’All’ 1 della  parte III del D.lgs. 152/06 e s.m.i.	□ no  	□  si*

Art. 74 della L.R. 25/2021  							□ no 	□  si*

* indicare tipologia di sostanze: _____________________________________________________

__________________________________________________________________________________

IMPIANTO DI DEPURAZIONE DELLE ACQUE REFLUE URBANE

	L'IMPIANTO DI DEPURAZIONE E' GESTITO DA ___________________________________________
___________________________________________________________________________________

	POTENZIALITA' NOMINALE DI PROGETTO DELL'IMPIANTO

(da esprimersi in abitanti/equivalenti  come definiti al comma a), art. 74 del D.Lgs 152/06)

n. _________________ A.E.

	TIPOLOGIA DEL SISTEMA DI DEPURAZIONE INSTALLATO  definiti dall’art. 74 del D.Lgs. 152/06  barrare le voci che interessano):

	PRIMARIO art. 74 D.L.gs 152/06 (trattamento fisico ovvero chimico  es. fossa Ihmoff, vasca di sedimentazione, flocculazione, dissabbiatura, etc).

	SECONDARIO art. 74 D.L.gs 152/06 (trattamento biologico con sedimentazione secondaria  es. tutti i processi a biomassa adesa e/o sospesa tipo ossidazione totale o parziale a fanghi attivi, letto percolatore aerobico, etc., eventualmente corredati anche da trattamenti primari e/o terziari di affinamento).

	CARATTERISTICHE LINEE ACQUE DELL'IMPIANTO DI DEPURAZIONE

numero linee di trattamento ________________

1  vasche di accumulo		6  sedimentazione primaria	 11  defosfatazione

2  grigliatura grossolana		7  ossidazione a massa adesa  	 12  sedimentazione

3  grigliatura fine			8  ossidaz. a massa sospesa	 13  filtrazione

4  dissabbiatura			9  nitrificazione			 14  disinfezione

5  disoleatura			10  denitrificazione		 15  ___________________

	TRATTAMENTI SPECIFICI descrizione ___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

	CARATTERISTICHE LINEA FANGHI DELL'IMPIANTO DI DEPURAZIONE

1  preispessitore		       6  disidratazione con nastropr.	11  essicamento termico

2  ispessimento dinamico            7  disidratazione con filtropr.		12  compostaggio

3  digestione anaerobica	       8  postispessitore			13  cogenerazione

4  digestione aerobica	       9  letti di essicamento		14  ____________________

5  disidratazione con centrif.      10  incenerimento			15  ____________________

	TRATTAMENTI SPECIFICI descrizione: ___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

	DATI SUI FANGHI PRODOTTI

produzione fanghi        m3/anno ____________________ %  secco ____________________

smaltimento finale:

 discarica % _________	 agricoltura % _________	  altro % _________

tempistica ________________________________________________________________________

caratteristiche quali-quantitative dei fanghi residuati dal trattamento: ______________________ ____________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

	(SOLO PER SCARICHI NUOVI) L'IMPIANTO E' IN GRADO DI GARANTIRE CHE LA CONCENTRAZIONE MEDIA GIORNALIERA DELL'AZOTO AMMONIACALE (espresso come N), IN USCITA DALL'IMPIANTO DI TRATTAMENTO, NON SUPERI IL 30% DEL VALORE DELLA CONCENTRAZIONE DELL'AZOTO TOTALE (espresso come N), IN USCITA DALL'IMPIANTO STESSO			  SI	           NO

	PRESENZA DI POZZETTO DI CONTROLLO IN INGRESSO ALL'IMPIANTO:                  SI         NO

	PRESENZA DI POZZETTO DI CONTROLLO/ISPEZIONE IN USCITA ALL'IMPIANTO:    SI         NO

	 PRESENZA DI TRATTAMENTO DI DISINFEZIONE IN USCITA ALL'IMPIANTO:	      SI         NO

Se SI specificare le metodologie che possono essere utilizzate per la disinfezione (es: dosaggio di ipoclorito, raggi U.V., ecc.)  ____________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

	PRESENZA DI SISTEMI DI CONTROLLO IN AUTOMATICO ED IN CONTINUO DI PARAMETRI ANALITICI:   SI	             NO

Se SI specificare i parametri controllati ed il sistema di misura utilizzato.

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

	PRESENZA DI SISTEMI DI CONTROLLO PER LA MISURA DELLE PORTATE INGRESSO/USCITA:

  SI	             NO

Se SI specificare i sistemi di misura utilizzati e la loro localizzazione:

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Documentazione necessaria:							     barrare le rispettive caselle

|  |  | Già agli atti della Città metropolitana | Da allegare all’istanza |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Localizzazione cartografica su C.T.R. 1:10000 con indicato il punto di scarico ed evidenziato il corpo recettore. |  |  |
| 2. | Estratto di mappa catastale e planimetria in scala idonea con indicata l'ubicazione delle canalizzazioni interne, dell'impianto di depurazione, del/i pozzetto/i di ispezione, prelievo e campionamento, dello scarico, del corpo recettore e delle relative condotte di collegamento. |  |  |
| 3. | Elenco degli insediamenti produttivi che scaricano acque reflue industriali in rete fognaria (eventuale). |  |  |
| 4. | Nel caso di scarico sul suolo  sottosuolo (strati superficiali del sottosuolo), cartografia in grado di evidenziare l'ubicazione dell'impianto, il più vicino corpo idrico superficiale e il suo percorso. |  |  |
| 5. | Nel caso di scarico sul suolo, sottosuolo o strati superficiali del sottosuolo derivante da agglomerati con più di 50 abitanti equivalenti, relazione tecnica che valuti il grado di vulnerabilità dell'acquifero. |  |  |
| 6. | Nel caso di scarico in corpo idrico superficiale o canale artificiale allegare nullaosta prodotto dal proprietario o gestore del corpo idrico. |  |  |
| 7. | Planimetrie di progetto relative all'impianto di depurazione. |  |  |
| 8. | Relazione tecnica relativa all'impianto di depurazione (descrizione, calcoli progettuali, dimensionamento). |  |  |
| 9. | Disciplinare previsionale di gestione speciale (ai sensi Regolamento 17/R/2008). |  |  |

Data ____________________

Firma

Titolare/legale rappresentante

(sottoscrivere con firma digitale)

La documentazione tecnica dovrà essere firmata da tecnico abilitato.