## Calcolatore_Prezzi
Prezzi offerti
CONVENZIONE PER LA FORNITURA DEI SERVIZI DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI ANTINCENDIO DA DESTINARSI AGLI ENTI AVENTI SEDE NEL TERRITORIO DELLA REGIONE PIEMONTE
LOTTO 2 – ENTI DELL’AMBITO TERRITORIALE DELLA CITTÀ METROPOLITANA DI TORINO (C.I.G. 9023965B7C)
R.T.I. SAMSIC ITALIA SPA / IECOTEC SRL
SERVIZI A CANONE
ESTINTORI
ID voce di prezzo | Descrizione delle voci di prezzo | Base d'asta | Unità di Misura | Ribasso Offerto | Prezzo offerto
1.1 | Estintori a polvere/a schiuma/ad acqua - Attività di controllo e verifica periodica | 2.06 | euro/n.attività estintore | 6% | 1.9364
1.2 | Estintori a polvere/a schiuma/ad acqua - Attività di revisione | 17.7 | euro/n.attività estintore | 6% | 16.638
1.3 | Estintori a polvere/a schiuma/ad acqua - Attività di collaudo | 28.66 | euro/n.attività estintore | 6% | 26.9404
1.4 | Estintori ad anidride carbonica/ad idrocarburi alogenati - Attività di controllo e verifica periodica | 2.06 | euro/n.attività estintore | 6% | 1.9364
1.5 | Estintori a polvere/a schiuma/ad acqua - Attività di revisione | 18.58 | euro/n.attività estintore | 6% | 17.4652
1.6 | Estintori ad anidride carbonica/ad idrocarburi alogenati - Attività di collaudo | 45.74 | euro/n.attività estintore | 6% | 42.9956
IMPIANTI FISSI DI SPEGNIMENTO INCENDI
ID voce di prezzo | Descrizione delle voci di prezzo | Base d'asta | Unità di Misura | Ribasso Offerto | Prezzo offerto
2.1 | Impianto completo, compresi gruppi di pompaggio e vasche di accumulo - Attività di controllo semestrale, sono ricompresi anche gli interventi con frequenza di 12 mesi, 36 mesi e di 60 mesi | 282.42 | euro/n.attività impianto | 30% | 197.694
2.2 | Sprinkler - Attività di controllo semestrale | 0.69 | euro/n.attività sprinkler | 30% | 0.483
2.3 | Impianto a gas completo fino a 3 bombole - Attività di controllo semestrale | 189.82 | euro/n.attività impianto | 30% | 132.874
2.4 | Impianto a gas completo per ogni ulteriore bombola aggiuntiva - Attività di controllo semestrale | 13.74 | euro/n.attività bombola aggiuntiva | 30% | 9.618
2.5 | Reti di idranti/naspi - Attività di controllo semestrale | 11.4 | euro/n.attività idrante | 30% | 7.98
2.6 | Reti di idranti/naspi - Attività di controllo annuale (prova fluidodinamica) | 118.21 | euro/n.attività idrante | 30% | 82.747
2.7 | Reti di idranti/naspi - Attività di controllo quinquennale | 15.83 | euro/n.attività idrante | 30% | 11.081
IMPIANTI DI RILEVAZIONE, ALLARME INCENDI E DIFFUSIONE SONORA DI SICUREZZA
ID voce di prezzo | Descrizione delle voci di prezzo | Base d'asta | Unità di Misura | Ribasso Offerto | Prezzo offerto
3.1 | Centralina di controllo - Attività di controllo semestrale | 44.14 | euro/n.attività centralina | 21% | 34.8706
3.2 | Alimentatore ausiliario - Attività di controllo semestrale | 4.91 | euro/n.attività alimentatore ausiliario | 21% | 3.8789
3.3 | Rilevatori fumo o gas h <= 4 m - Attività di controllo semestrale | 3.02 | euro/n.attività rilevatore | 21% | 2.3858
3.4 | Rivelatori fumo o gas h > 4 m - Attività di controllo semestrale | 5 | euro/n.attività rilevatore | 21% | 3.95
3.5 | Rivelatori termici/termovelocimetrici h < 4 m - Attività di controllo semestrale | 4.99 | euro/n.attività rilevatore | 21% | 3.9421
3.6 | Rivelatori/termovelocimetrici h > 4 m - Attività di controllo semestrale | 6.98 | euro/n.attività rilevatore | 21% | 5.5142
3.7 | Rivelatori lineari - Attività di controllo semestrale | 7.35 | euro/n.attività rilevatore | 21% | 5.8065
3.8 | Pulsanti manuali/moduli/allarmi - Attività di controllo semestrale | 2.44 | euro/n.attività pulsante | 21% | 1.9276
3.9 | Elettromagnete/avvisatori (POA, sirene etc.) - Attività di controllo semestrale | 3.41 | euro/n.attività elettromagnete | 21% | 2.6939
3.10 | Elettrovalvole/attuatori - Attività di controllo semestrale | 3.91 | euro/n.attività elettrovalvola | 21% | 3.0889
EVACUATORI DI FUMO E CALORE
ID voce di prezzo | Descrizione delle voci di prezzo | Base d'asta | Unità di Misura | Ribasso Offerto | Prezzo offerto
4.1 | Evacuatori di fumo e calore - Attività di controllo semestrale | 60 | euro/n.attività evacuatore | 20% | 48
IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE DI EMERGENZA
ID voce di prezzo | Descrizione delle voci di prezzo | Base d'asta | Unità di Misura | Ribasso Offerto | Prezzo offerto
5.1 | Impianti di illuminazione di emergenza - Attività di controllo semestrale, sono ricompresi anche gli interventi con frequenza di 12 mesi | 3 | euro/n.attività lampada | 10% | 2.7
PORTE TAGLIAFUOCO E USCITE DI EMERGENZA
ID voce di prezzo | Descrizione delle voci di prezzo | Base d'asta | Unità di Misura | Ribasso Offerto | Prezzo offerto
6.1 | Porte tagliafuoco per la prima porta presente nell'edificio - Attività di controllo semestrale | 59.18 | euro/n.attività porta tagliafuoco | 50% | 29.59
6.2 | Porte tagliafuoco dalla 2° porta presente nell'edificio - Attività di controllo semestrale | 13.92 | euro/n.attività porta tagliafuoco | 50% | 6.96
6.3 | Uscite di emergenza/Tende tagliafuoco - Attività di controllo semestrale | 14.52 | euro/n.attività uscita emergenza | 50% | 7.26
DISPOSITIVI DI PROTEZIONE PASSIVA
ID voce di prezzo | Descrizione delle voci di prezzo | Base d'asta | Unità di Misura | Ribasso Offerto | Prezzo offerto
7.1 | Serrande tagliafuoco - Attività di controllo semestrale | 5.5 | euro/n.attività serranda | 26% | 4.07
7.2 | Collari e sacchetti intumescenti - Attività di controllo semestrale | 2.73 | euro/n.attività collare/sacchetto | 26% | 2.0202
SISTEMI DI SGANCIO EE E DELL’IMPIANTO DI MESSA A TERRA
ID voce di prezzo | Descrizione delle voci di prezzo | Base d'asta | Unità di Misura | Ribasso Offerto | Prezzo offerto
8.1 | Sistemi di sgancio EE - Prova annuale | 120 | euro/n.attività impianto | 35% | 78
8.2 | Verifica di funzionamento biennale dell'impianto di messa a terra | Ribasso sul tariffario ISPESL di cui al Supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale, n. 165 del 18 luglio 2005 | Prezzi unitari | 35%
SERVIZI EXTRA-CANONE
COSTITUZIONE DELL'ANAGRAFICA TECNICA
ID voce di prezzo | Descrizione delle voci di prezzo | Base d'asta | Unità di Misura | Ribasso Offerto | Prezzo offerto
9.1 | Servizio di costituzione dell'anagrafica tecnica | 0.2 | euro/mq | 25% | 0.15
INTERVENTI DI MANUTENZIONE CORRETTIVA A GUASTO, INTERVENTI DI MANUTENZIONE SOSTITUTIVA PER FINE VITA, INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E SERVIZI PROFESSIONALI
ID voce di prezzo | Descrizione delle voci di prezzo | Base d'asta | Unità di Misura | Ribasso Offerto | Prezzo offerto
10.1 | Elenco prezzi OO.PP della Regione Piemonte del 2021 | Elenco prezzi OO.PP della Regione Piemonte del 2021 | Prezzi unitari | 40%
10.2 | Riparazione di Porta Antincendio di qualsiasi tipo con rifacimento degli ancoraggi delle zanche agli stipiti e al voltino del vano porta, con l'uso di malte premiscelate ad alta resistenza. Sono compresi la rimozione della malta ammalorata dei punti di ancoraggio e il riempimento degli interstizi tra il telaio della porta e gli stipiti e il voltino, l'ampliamento con demolizione manuale della zona di ancoraggio di nuova esecuzione compreso la provvista e posa della malta premiscelata certificata ad alta resistenza meccanica sia per le zone di ancoraggio che per il riempimento degli interstizi sul perimetro tra telaio e vano muro, con finitura a intonaco lisciato e compreso il ripristino della tinteggiatura con colore analogo all'esistente. Redazione di certificazione del lavoro eseguito a regola d'arte da parte di tecnico competente su modelli VVF o redatti dal comittente. | 308.67 | Prezzi unitari | 40% | 185.202
10.3 | Revisione di maniglione antipanico di qualsiati tipo per il primo maniglione revisionato se singolo intervento nel fabbricato, sono compresi lo smontaggio parziale o totale dello stesso, le operazioni di regolazione, la sostituzione delle parti ammalorate esclusa la loro fornitura ed il rimontaggio. Primo maniglione controllato e non funzionante nel fabbricato o se singolo intervento, sono altresì compresi tutti i materiali di consumo, il controllo dei maniglioni risultanti funzionanti la produzione e compilazione a cura del tecncio competente del verbale di verifica su modello conforme a quello redatto dal committente, sono compresi nel prezzo i D.P.I. di sicurezza per il personale addetto e gli eventuali mezzi d'opera e attrezzature (per ogni maniglione revisionato). | 55.84 | Prezzi unitari | 40% | 33.504
10.4 | Sostituzione rondelle distanziali di cerniere per porte di qualsiasi tipo con cuscinetto a sfere e/o cuscinetti a rulli conici del tipo a ralla reggispinta - Accessori di completamento, boccole per perni di rotazione, compreso materiale di cosumo, nolo di attrezzature e mezzi d'opera e ogni lavorazione per la modifica delle cerniere esistenti per l'adattamento del cuscinetto, veniciatura delle parti modificate, smontaggio e rimontaggio della porta - Per tutte le cerniere per ogni porta o battente se a più battenti | 97.59 | Prezzi unitari | 40% | 58.554
10.5 | Riparazione di porta per uscita di sicuezza o porta antincendio di qualsiasi tipo: sostituzione di cerniera; sono compresi la rimozione della vecchia cerniera, la fornitura e posa della nuova cerniera, gli oneri di smaltimento dei materiali di rifiuto negli appositi luoghi di conferimento, i materiali di consumo e gli eventuali noli di attrezzature e mezzi d'opera. | 30.71 | Prezzi unitari | 40% | 18.426
10.6 | Riparazione di porta per uscita di sicurezza o porta antincendio di qualsiasi tipo: riparazione di cerniera (ad esempio: sostituzione della molla, sostituzione del perno, aggiunta di boccole o rondelle di spessore, ecc). sono compresi la fornitura dei pezzi di ricambio sostituiti o aggiunti, gli oneri di smaltimento dei rifiuti negli appositi luoghi di conferimento, i materiali di consumo e gli eventuali noli di attrezzature e mezzi d'opera. | 19.41 | Prezzi unitari | 40% | 11.646
10.7 | Riparazione di porta antincendio di qualsiasi tipo: sostituzione del dispositivo della successione di chiusura dei battenti. Sono compresi la rimozione del vecchio dispositivo, la fornitura e posa del nuovo dispositivo, gli oneri di smaltimento dei materiali di rifiuto negli appositi luoghi di conferimento, i materiali di consumo e gli eventuali noli di attrezzature e mezzi d'opera. | 27.97 | Prezzi unitari | 40% | 16.782
10.8 | Riparazione di porta antincendio di qualsiasi tipo: rifacimento dell'ancoraggio delle zanche agli stipiti ed al voltino del vano porta con l'uso di malte premiscelate ad alta resistenza. Sono compresi la rimozione della malta ammalorata nel punto di ancoraggio e di riempimento del vano residuo tra il telaio della porta e gli stipioti e il voltino; l'ampliamento con demolizione manuale della zona di ancoraggio di nuova esecuzione, la provvista e posa di malta premiscelata certificata ad alta resistenza sia per le zone di ancoraggio che per il riempimento dei vani residui tra gli stipiti e il voltino ed il telaio della porta; la finitura ad intonaco lisciato; gli oneri di smaltimento dei materiali di rifiuto negli appositi luoghi di conferimento, ogni materiale utilizzato, mezzi d'opera e noli di attrezzature. Per ogni singola zanca | 75.61 | Prezzi unitari | 40% | 45.366
10.9 | Revisione di maniglione antipanico di qualsiasi tipo. Sono compresi lo smontaggio parziale o totale del maniglione, le operazioni di regolazione, la sostituzione delle parti ammalorate esclusa la loro fornitura, il rimontaggio | 38.81 | Prezzi unitari | 40% | 23.286
10.10 | Asseverazione ai fini della sicurezza antincendio per attività 67 del DPR 151/11 costituita da dichiarazione presentata al Comando VVF previo sopralluogo in sito, verifica, riordino e fascicolazione delle certificazioni e dichiarazioni richieste dalla normativa di riferimento, aggiornamento degli elaborati grafici. Il tutto in forma cartacea (n.2 copie) e su supporto informatico. Per edifici scolastici fino a 150 persone presenti | 2111.3 | Prezzi unitari | 40% | 1266.78
10.11 | Asseverazione ai fini della sicurezza antincendio per attività 67 del DPR 151/11 costituita da dichiarazione presentata al Comando VVF previo sopralluogo in sito, verifica, riordino e fascicolazione delle certificazioni e dichiarazioni richieste dalla normativa di riferimento, aggiornamento degli elaborati grafici. Il tutto in forma cartacea (n.2 copie) e su supporto informatico. Per edifici scolastici fino a 300 persone presenti | 3166.95 | Prezzi unitari | 40% | 1900.17
10.12 | Asseverazione ai fini della sicurezza antincendio per attività 67 del DPR 151/11 costituita da dichiarazione presentata al Comando VVF previo sopralluogo in sito, verifica, riordino e fascicolazione delle certificazioni e dichiarazioni richieste dalla normativa di riferimento, aggiornamento degli elaborati grafici. Il tutto in forma cartacea (n.2 copie) e su supporto informatico. Per edifici scolastici oltre 300 persone presenti | 4222.6 | Prezzi unitari | 40% | 2533.56
10.13 | Asseverazione ai fini della sicurezza antincendio per attività 67 del DPR 151/11 costituita da dichiarazione presentata al Comando VVF previo sopralluogo in sito, verifica, riordino e fascicolazione delle certificazioni e dichiarazioni richieste dalla normativa di riferimento, aggiornamento degli elaborati grafici. Il tutto in forma cartacea (n.2 copie) e su supporto informatico. Per asilo nido oltre 30 persone presenti | 2111.3 | Prezzi unitari | 40% | 1266.78
10.14 | Corrispettivi calcolati sulla base del D.M. 17/06/2016 | Ribasso da applicarsi ai corrispettivi calcolati sulla base del D.M. 17/06/2016 | Prezzi unitari | 40%